## Slide 1: Экспресс анализ записей R-R интервалов.

## Slide 2: 1. Вариабельность ритма сердца.
Вид ритмограммы, записанной в режиме R-R в программе Polar ProTrainer. В режиме R-R записываются интервалы времени между каждым сокращением желудочков сердца (на ЭКГ сокращению желудочков соответствует зубец R). В программе Polar ProTrainer эти интервалы пересчитываются в значения ЧСС в минуту и в таком виде отображаются на графике.

## Slide 3: 2. Численная оценка вариабельности.
Окно с показателями выделенного участка ритмограммы в программе Polar ProTrainer.

## Slide 4: 3. Спектр вариабельности ритма.
Схема волновой структуры ритмограммы и формирования спектрограммы.

## Slide 5: 4. Ориентировочные нормы.
Здоровый человек Total Power > 3000
Здоровый спортсмен Total Power > 7000
Отношение LF/HF < 100%
Нормотоники LF/HF ~ 100%
Симпатоники LF/HF >> 100%
Ваготоники LF/HF << 100%

## Slide 6: 5. Дыхательная волна.
Ритмограмма в покое сильного юноши в хорошем состоянии.

## Slide 7: 6. Оценка состояния спортсмена.
Ритмограмма «замученной» девушки.

## Slide 8: 7. Спектр HF и дыхательная волна.
Пример ритмограммы с дыхательной волной с частотой 9-10 циклов в минуту.

## Slide 9: 8. Варианты отклонений. Тахикардия.
Пример 1. Тахикардия, очень сильное влияние симпатического отдела ВНС.

## Slide 10: 9. Варианты отклонений. АВ-блокада.
Ритмограмма при атриовентрикулярной блокаде 2-й степени. Видны «пропуски» ударов.

## Slide 11: 10. Нарушения ритма на скатерограмме.
Примеры скатерограмм, на которых можно увидеть нарушения ритма.

## Slide 12: 11. Анализ записи R-R во время нагрузки.
Типичная ритмограмма, записанная при тестировании на велоэргометре.

## Slide 13: 12. Экстрасистолы во время нагрузки.
При работе на мощности, близкой к АнП, частота возникновения экстрасистол возрастает значительно. Необходимо прерывать тестирование.

## Slide 14: 13. Экстрасистолы во время тренировки.
Экстрасистолы на записях, сделанных во время тренировки.

## Slide 15: 14. Экстрасистолы и сбои записи.
Экстрасистолы и ошибки записи, отмеченные стрелочками.

## Slide 16: 15. Сбои записи.
В данном случае «борода» на ритмограмме не имеет отношения к нарушениям ритма сердца, это типичные ошибки записи монитора ЧСС.

## Slide 17: 16. Выявление экстрасистол на шумной записи.
При масштабировании можно рассмотреть экстрасистолы и ошибки записи.

## Slide 18: 17. Технические особенности МСР.
Износ пояса, конкретный экземпляр датчика или часов могут служить источником «шума» на записи. Перед проведением диагностики желательно убедиться в работоспособности часов и пояса с датчиком.
Металлизированная нить, которая включена в ткань в области контактов может со временем изнашиваться. Потрепанный внешний вид хвостика пояса может косвенно указывать на износ контактной области.
Испытания проводил Сергей Бирюков.

## Slide 19: 18. Изменение спектра ВРС в зависимости от периода подготовки.
Пример из опыта подготовки итальянских гребцов.
Слева – спектр в переходном периоде, в этот период средняя ЧСС покоя 56 ударов в минуту.
В середине – спектр в подготовительном периоде со средней нагрузкой. Явное преобладание HF компоненты - высокий острый пик. Средняя ЧСС покоя снижается до 50 ударов в минуту.
Справа – спектр в период подводки к Чемпионату Мира. Идут интервальные скоростные тренировки. Преобладание LF компоненты, пик HF сместился вправо (частота дыхания в покое увеличилась). Средняя ЧСС покоя повысилась до 61 удара в минуту.

## Slide 20
Спасибо за внимание.
Александр Вертышев,
Сергей Бирюков.
2010 г.